| Дата | Время | События |
| --- | --- | --- |
| 15.12.2025 | 8:40 | Перекрыта запорная арматуру контура теплоносителя в тепловой камере в районе Северавтодор (от ЦГК до ЦТП Геолог) для проведения работ в районе 1 мкр. д. 26. На ЦТП №3 "Геолог" сетевые насосы работают в штатном режиме. На момент отключения температура наружного воздуха составляла -"12С. при 8 чаевом отключении подряд допускается снижение температуры в жилых помещениях если температура от+10 до +12 |
| 15.12.2025 | 11:45 | Обнаружен повреждённый участок трубопровода. Инициирован слив теплоносителя для устранения повреждения. |
| 15.12.2025 | 13:20 | Снижение температурного графика |
| 15.12.2025 | 13:45 | Начаты работы по устранению выявленного дефекта трубопровода |
| . 15.12.2025 | 16:50 | Завершены сварочные работы, приступили к заполнению системы теплоснабжения, производится набор температуры теплоносителя. |
| 15.12.2025 | 16:57 | Выполнено оповещение населения о завершении ремонтных работ |
| Временно снижение температурного графика на следующих объектах: |  |  |
| мкр.6-6,7,9,10,11,12; |  |  |
| мкр.7-3,4,6,7,9,10,11,16,17,18,19,19,20,21,23,24 |  |  |
| мкр.3а-1,2,3,5,6,8; |  |  |
| кв-л. Спортивный-3,4/1,4/2; |  |  |
| мкр. Геологи д.2; |  |  |
| ул. Набережная д. 10,2,3,4,5,6,6а,7,7а, |  |  |
| ул.Строителей- 2,4,6.; |  |  |
| мкр.4-1,3,6,8,10,16,22 ( кроме домов: 25,11,21,21а,18,18а) |  |  |
| д/с "Семицветик", Колледж, Дворец спорта, Соц.защита, «Плаза», «Нувиат» |  |  |
| Задействованная техника |  |  |
| Зил-131 УМП_, |  |  |
| ТВЭКС (ЕК-12-00) - экскаватор |  |  |
| ТО-18Б.З - погрузчик_ |  |  |
| МТЗ трактор - ,_ |  |  |
| КАМ АЗ-КО-505Б - ACM |  |  |
| Коммаш-КО-507 - илосос |  |  |
| ГАЗ-330232 - 490 |  |  |
| Итого техники: | 7 единиц |  |
| Задействованный персонал |  |  |
| 1 | Главный инженер |  |
| 1 | Начальник участка ТВКС |  |
| 1 | Мастер участка ТВКС по тепловым сетям |  |
|  | Три ремонтные бригады ТВКС, в т.ч. , |  |
| 2 | элекрогазосварщика |  |
| 7 | Слесари-ремонтники, слесари по АВР |  |
| 1 | Мастер ТВКС |  |
| 1 | Старший мастер ТВКС |  |
|  | . |  |
| 1 | Начальник участка УЭК |  |
| 1 | Мастер участка УЭК |  |
| 3 | Слесарь участка УЭК |  |
| 1 | Сварщик участка УЭК |  |
| 7 | Водитель |  |
| Итого: | 27 человек. |  |